## ТС
Приложение 1.2.1
1
Протокол:MODBUS-RTU/ASCII/TCP
Клиент:МС1218Ц
Наименование:МС1218Ц
№ | ID Канала | Наименование | Тип | Время устраевания | Инвертировать | Адрес | Тип функции | Тип даннных(Modbus)
1 | Connect1 |  | Bool | 0 | 0
2 | Connect | Подключен | Bool | 0 | 0

## ТИ
Приложение 1.2.1
1
Протокол:MODBUS-RTU/ASCII/TCP
Клиент:МС1218Ц
Наименование:МС1218Ц
№ | ID Канала | Наименование | Тип | Время устраевания | Спорад. порог относ. | Спорад .порог абс. | Нижняя граница | Верхняя граница | Адрес | Тип функции | Тип даннных(Modbus) | Бит в регистре
1 | ActiveConnect | Активное подключение | Uint32 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | -1
2 | AI-343 | Температура шкаф ТМ | Float | 0 | 0 | 0 |  |  | 513 | 4 | WORD | 0
3 | AI-504 | Температура наружная | Float | 0 | 0 | 0 |  |  | 518 | 4 | CHAR | 0