## ТС
Приложение 1.2.2
1
Протокол:MODBUS-RTU/ASCII/TCP
Клиент:Sirius_TN-1
Наименование:Sirius_TN-1
№ | ID Канала | Наименование | Тип | Время устраевания | Инвертировать | Адрес | Тип функции | Тип даннных(Modbus)
1 | Connect1 |  | Bool | 0 | 0
2 | Connect | Подключен | Bool | 0 | 0
3 | DI-489 | Земля в сети | Bool | 0 | 0 | 0x7B8B | 4 | INNER BIT
4 | DI-490 | Неисправность ТН | Bool | 0 | 0 | 0x7B8B | 4 | INNER BIT

## ТИ
Приложение 1.2.2
1
Протокол:MODBUS-RTU/ASCII/TCP
Клиент:Sirius_TN-1
Наименование:Sirius_TN-1
№ | ID Канала | Наименование | Тип | Время устраевания | Спорад. порог относ. | Спорад .порог абс. | Нижняя граница | Верхняя граница | Адрес | Тип функции | Тип даннных(Modbus) | Бит в регистре
1 | ActiveConnect | Активное подключение | Uint32 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | -1
2 | AI-486 | Ua | Float | 0 | 0 | 0 |  |  | 0x7b51 | 3 | INT | 0
3 | AI-487 | Ub | Float | 0 | 0 | 0 |  |  | 0x7B55 | 3 | INT | 0
4 | AI-488 | Uc | Float | 0 | 0 | 0 |  |  | 0x7B59 | 3 | INT | 0
5 | AI-489 | Uab | Float | 0 | 0 | 0 |  |  | 0x7B5d | 3 | INT | 0
6 | AI-490 | Ubc | Float | 0 | 0 | 0 |  |  | 0x7B61 | 3 | INT | 0
7 | AI-491 | Uca | Float | 0 | 0 | 0 |  |  | 0x7B65 | 3 | INT | 0
8 | AI-492 | Uo | Float | 0 | 0 | 0 |  |  | 0x7B81 | 3 | INT | 0