## ТС
Приложение 1.3.5
1
Протокол:Виртуальный модуль
Клиент:HMI
Наименование:Внутренние сигналы
№ | ID Канала | Наименование | Тип | Время устраевания | Инвертировать
1 | Connect | Наличие связи с HMI | Bool | 0 | 0
2 | Loc.VD | Светодиод Местное управление | Bool | 0 | 0
3 | Rem.VD | Светодиод Дистанционное управление | Bool | 0 | 0
4 | VD01.green | Светодиод 1, зеленый | Bool | 0 | 0
5 | VD01.red | Светодиод 1, красный | Bool | 0 | 0
6 | VD02.green | Светодиод 2, зеленый | Bool | 0 | 0
7 | VD02.red | Светодиод 2, красный | Bool | 0 | 0
8 | VD03.green | Светодиод 3, зеленый | Bool | 0 | 0
9 | VD03.red | Светодиод 3, красный | Bool | 0 | 0
10 | VD04.green | Светодиод 4, зеленый | Bool | 0 | 0
11 | VD04.red | Светодиод 4, красный | Bool | 0 | 0
12 | VD05.green | Светодиод 5, зеленый | Bool | 0 | 0
13 | VD05.red | Светодиод 5, красный | Bool | 0 | 0
14 | VD06.green | Светодиод 6, зеленый | Bool | 0 | 0
15 | VD06.red | Светодиод 6, красный | Bool | 0 | 0
16 | VD07.green | Светодиод 7, зеленый | Bool | 0 | 0
17 | VD07.red | Светодиод 7, красный | Bool | 0 | 0
18 | VD08.green | Светодиод 8, зеленый | Bool | 0 | 0
19 | VD08.red | Светодиод 8, красный | Bool | 0 | 0
20 | VD09.green | Светодиод 9, зеленый | Bool | 0 | 0
21 | VD09.red | Светодиод 9, красный | Bool | 0 | 0
22 | VD10.green | Светодиод 10, зеленый | Bool | 0 | 0
23 | VD10.red | Светодиод 10, красный | Bool | 0 | 0
24 | VD11.green | Светодиод 11, зеленый | Bool | 0 | 0
25 | VD11.red | Светодиод 11, красный | Bool | 0 | 0
26 | VD12.green | Светодиод 12, зеленый | Bool | 0 | 0
27 | VD12.red | Светодиод 12, красный | Bool | 0 | 0
28 | VD13.green | Светодиод 13, зеленый | Bool | 0 | 0
29 | VD13.red | Светодиод 13, красный | Bool | 0 | 0
30 | VD14.green | Светодиод 14, зеленый | Bool | 0 | 0
31 | VD14.red | Светодиод 14, красный | Bool | 0 | 0
32 | VD15.green | Светодиод 15, зеленый | Bool | 0 | 0
33 | VD15.red | Светодиод 15, красный | Bool | 0 | 0
34 | VD16.green | Светодиод 16, зеленый | Bool | 0 | 0
35 | VD16.red | Светодиод 16, красный | Bool | 0 | 0
36 | VD17.green | Светодиод 17, зеленый | Bool | 0 | 0
37 | VD17.red | Светодиод 17, красный | Bool | 0 | 0
38 | VD18.green | Светодиод 18, зеленый | Bool | 0 | 0
39 | VD18.red | Светодиод 18, красный | Bool | 0 | 0
40 | VD19.green | Светодиод 19, зеленый | Bool | 0 | 0
41 | VD19.red | Светодиод 19, красный | Bool | 0 | 0
42 | VD20.green | Светодиод 20, зеленый | Bool | 0 | 0
43 | VD20.red | Светодиод 20, красный | Bool | 0 | 0
44 | VD21.green | Светодиод 21, зеленый | Bool | 0 | 0
45 | VD21.red | Светодиод 21, красный | Bool | 0 | 0
46 | VD22.green | Светодиод 22, зеленый | Bool | 0 | 0
47 | VD22.red | Светодиод 22, красный | Bool | 0 | 0
48 | VD23.green | Светодиод 23, зеленый | Bool | 0 | 0
49 | VD23.red | Светодиод 23, красный | Bool | 0 | 0
50 | VD24.green | Светодиод 24, зеленый | Bool | 0 | 0
51 | VD24.red | Светодиод 24, красный | Bool | 0 | 0
52 | VD25.green | Светодиод 25, зеленый | Bool | 0 | 0
53 | VD25.red | Светодиод 25, красный | Bool | 0 | 0
54 | VD26.green | Светодиод 26, зеленый | Bool | 0 | 0
55 | VD26.red | Светодиод 26, красный | Bool | 0 | 0
56 | VD27.green | Светодиод 27, зеленый | Bool | 0 | 0
57 | VD27.red | Светодиод 27, красный | Bool | 0 | 0
58 | VD28.green | Светодиод 28, зеленый | Bool | 0 | 0
59 | VD28.red | Светодиод 28, красный | Bool | 0 | 0
60 | VD29.green | Светодиод 29, зеленый | Bool | 0 | 0
61 | VD29.red | Светодиод 29, красный | Bool | 0 | 0
62 | VD30.green | Светодиод 30, зеленый | Bool | 0 | 0
63 | VD30.red | Светодиод 30, красный | Bool | 0 | 0
64 | VD31.green | Светодиод 31, зеленый | Bool | 0 | 0
65 | VD31.red | Светодиод 31, красный | Bool | 0 | 0
66 | VD32.green | Светодиод 32, зеленый | Bool | 0 | 0
67 | VD32.red | Светодиод 32, красный | Bool | 0 | 0
68 | VD33.green | Светодиод 33, зеленый | Bool | 0 | 0
69 | VD33.red | Светодиод 33, красный | Bool | 0 | 0
70 | VD34.green | Светодиод 34, зеленый | Bool | 0 | 0
71 | VD34.red | Светодиод 34, красный | Bool | 0 | 0
72 | VD35.green | Светодиод 35, зеленый | Bool | 0 | 0
73 | VD35.red | Светодиод 35, красный | Bool | 0 | 0
74 | VD36.green | Светодиод 36, зеленый | Bool | 0 | 0
75 | VD36.red | Светодиод 36, красный | Bool | 0 | 0
76 | VD37.green | Светодиод 37, зеленый | Bool | 0 | 0
77 | VD37.red | Светодиод 37, красный | Bool | 0 | 0
78 | VD38.green | Светодиод 38, зеленый | Bool | 0 | 0
79 | VD38.red | Светодиод 38, красный | Bool | 0 | 0
80 | VD39.green | Светодиод 39, зеленый | Bool | 0 | 0
81 | VD39.red | Светодиод 39, красный | Bool | 0 | 0
82 | VD40.green | Светодиод 40, зеленый | Bool | 0 | 0
83 | VD40.red | Светодиод 40, красный | Bool | 0 | 0
84 | VD41.green | Светодиод 41, зеленый | Bool | 0 | 0
85 | VD41.red | Светодиод 41, красный | Bool | 0 | 0
86 | VD42.green | Светодиод 42, зеленый | Bool | 0 | 0
87 | VD42.red | Светодиод 42, красный | Bool | 0 | 0
88 | VD43.green | Светодиод 43, зеленый | Bool | 0 | 0
89 | VD43.red | Светодиод 43, красный | Bool | 0 | 0
90 | VD44.green | Светодиод 44, зеленый | Bool | 0 | 0
91 | VD44.red | Светодиод 44, красный | Bool | 0 | 0
92 | VD45.green | Светодиод 45, зеленый | Bool | 0 | 0
93 | VD45.red | Светодиод 45, красный | Bool | 0 | 0
94 | VD46.green | Светодиод 46, зеленый | Bool | 0 | 0
95 | VD46.red | Светодиод 46, красный | Bool | 0 | 0
96 | VD47.green | Светодиод 47, зеленый | Bool | 0 | 0
97 | VD47.red | Светодиод 47, красный | Bool | 0 | 0
98 | VD48.green | Светодиод 48, зеленый | Bool | 0 | 0
99 | VD48.red | Светодиод 48, красный | Bool | 0 | 0
100 | VD49.green | Светодиод 49, зеленый | Bool | 0 | 0
101 | VD49.red | Светодиод 49, красный | Bool | 0 | 0
102 | VD50.green | Светодиод 50, зеленый | Bool | 0 | 0
103 | VD50.red | Светодиод 50, красный | Bool | 0 | 0
104 | VD51.green | Светодиод 51, зеленый | Bool | 0 | 0
105 | VD51.red | Светодиод 51, красный | Bool | 0 | 0
106 | VD52.green | Светодиод 52, зеленый | Bool | 0 | 0
107 | VD52.red | Светодиод 52, красный | Bool | 0 | 0
108 | VD53.green | Светодиод 53, зеленый | Bool | 0 | 0
109 | VD53.red | Светодиод 53, красный | Bool | 0 | 0
110 | VD54.green | Светодиод 54, зеленый | Bool | 0 | 0
111 | VD54.red | Светодиод 54, красный | Bool | 0 | 0
112 | A01.VD1.green | Эл. ключ А1, светодиод 1, зеленый | Bool | 0 | 0
113 | A01.VD1.red | Эл. ключ А1, светодиод 1, красный | Bool | 0 | 0
114 | A01.VD2.green | Эл. ключ А1, светодиод 2, зеленый | Bool | 0 | 0
115 | A01.VD2.red | Эл. ключ А1, светодиод 2, красный | Bool | 0 | 0
116 | A02.VD1.green | Эл. ключ А2, светодиод 1, зеленый | Bool | 0 | 0
117 | A02.VD1.red | Эл. ключ А2, светодиод 1, красный | Bool | 0 | 0
118 | A02.VD2.green | Эл. ключ А2, светодиод 2, зеленый | Bool | 0 | 0
119 | A02.VD2.red | Эл. ключ А2, светодиод 2, красный | Bool | 0 | 0
120 | A03.VD1.green | Эл. ключ А3, светодиод 1, зеленый | Bool | 0 | 0
121 | A03.VD1.red | Эл. ключ А3, светодиод 1, красный | Bool | 0 | 0
122 | A03.VD2.green | Эл. ключ А3, светодиод 2, зеленый | Bool | 0 | 0
123 | A03.VD2.red | Эл. ключ А3, светодиод 2, красный | Bool | 0 | 0
124 | A04.VD1.green | Эл. ключ А4, светодиод 1, зеленый | Bool | 0 | 0
125 | A04.VD1.red | Эл. ключ А4, светодиод 1, красный | Bool | 0 | 0
126 | A04.VD2.green | Эл. ключ А4, светодиод 2, зеленый | Bool | 0 | 0
127 | A04.VD2.red | Эл. ключ А4, светодиод 2, красный | Bool | 0 | 0
128 | A05.VD1.green | Эл. ключ А5, светодиод 1, зеленый | Bool | 0 | 0
129 | A05.VD1.red | Эл. ключ А5, светодиод 1, красный | Bool | 0 | 0
130 | A05.VD2.green | Эл. ключ А5, светодиод 2, зеленый | Bool | 0 | 0
131 | A05.VD2.red | Эл. ключ А5, светодиод 2, красный | Bool | 0 | 0
132 | A06.VD1.green | Эл. ключ А6, светодиод 1, зеленый | Bool | 0 | 0
133 | A06.VD1.red | Эл. ключ А6, светодиод 1, красный | Bool | 0 | 0
134 | A06.VD2.green | Эл. ключ А6, светодиод 2, зеленый | Bool | 0 | 0
135 | A06.VD2.red | Эл. ключ А6, светодиод 2, красный | Bool | 0 | 0
136 | A07.VD1.green | Эл. ключ А7, светодиод 1, зеленый | Bool | 0 | 0
137 | A07.VD1.red | Эл. ключ А7, светодиод 1, красный | Bool | 0 | 0
138 | A07.VD2.green | Эл. ключ А7, светодиод 2, зеленый | Bool | 0 | 0
139 | A07.VD2.red | Эл. ключ А7, светодиод 2, красный | Bool | 0 | 0
140 | A08.VD1.green | Эл. ключ А8, светодиод 1, зеленый | Bool | 0 | 0
141 | A08.VD1.red | Эл. ключ А8, светодиод 1, красный | Bool | 0 | 0
142 | A08.VD2.green | Эл. ключ А8, светодиод 2, зеленый | Bool | 0 | 0
143 | A08.VD2.red | Эл. ключ А8, светодиод 2, красный | Bool | 0 | 0
144 | A09.VD1.green | Эл. ключ А9, светодиод 1, зеленый | Bool | 0 | 0
145 | A09.VD1.red | Эл. ключ А9, светодиод 1, красный | Bool | 0 | 0
146 | A09.VD2.green | Эл. ключ А9, светодиод 2, зеленый | Bool | 0 | 0
147 | A09.VD2.red | Эл. ключ А9, светодиод 2, красный | Bool | 0 | 0
148 | A10.VD1.green | Эл. ключ А10, светодиод 1, зеленый | Bool | 0 | 0
149 | A10.VD1.red | Эл. ключ А10, светодиод 1, красный | Bool | 0 | 0
150 | A10.VD2.green | Эл. ключ А10, светодиод 2, зеленый | Bool | 0 | 0
151 | A10.VD2.red | Эл. ключ А10, светодиод 2, красный | Bool | 0 | 0
152 | A11.VD1.green | Эл. ключ А11, светодиод 1, зеленый | Bool | 0 | 0
153 | A11.VD1.red | Эл. ключ А11, светодиод 1, красный | Bool | 0 | 0
154 | A11.VD2.green | Эл. ключ А11, светодиод 2, зеленый | Bool | 0 | 0
155 | A11.VD2.red | Эл. ключ А11, светодиод 2, красный | Bool | 0 | 0
156 | A12.VD1.green | Эл. ключ А12, светодиод 1, зеленый | Bool | 0 | 0
157 | A12.VD1.red | Эл. ключ А12, светодиод 1, красный | Bool | 0 | 0
158 | A12.VD2.green | Эл. ключ А12, светодиод 2, зеленый | Bool | 0 | 0
159 | A12.VD2.red | Эл. ключ А12, светодиод 2, красный | Bool | 0 | 0
160 | A01.button | Эл. ключ A1 | Bool | 0 | 0
161 | A02.button | Эл. ключ A2 | Bool | 0 | 0
162 | A03.button | Эл. ключ A3 | Bool | 0 | 0
163 | A04.button | Эл. ключ A4 | Bool | 0 | 0
164 | A05.button | Эл. ключ A5 | Bool | 0 | 0
165 | A06.button | Эл. ключ A6 | Bool | 0 | 0
166 | A07.button | Эл. ключ A7 | Bool | 0 | 0
167 | A08.button | Эл. ключ A8 | Bool | 0 | 0
168 | A09.button | Эл. ключ A9 | Bool | 0 | 0
169 | A10.button | Эл. ключ A10 | Bool | 0 | 0
170 | A11.button | Эл. ключ A11 | Bool | 0 | 0
171 | A12.button | Эл. ключ A12 | Bool | 0 | 0
172 | LocRem.button | Кнопка Мест./Дист. | Bool | 0 | 0
173 | Reset.button | Кнопка Сброс/Тест, команда Сброс | Bool | 0 | 0
174 | Test.button | Кнопка Сброс/Тест, команда Тест | Bool | 0 | 0

## ТИ
Приложение 1.3.5
1
Протокол:Виртуальный модуль
Клиент:HMI
Наименование:Внутренние сигналы
№ | ID Канала | Наименование | Тип | Время устраевания | Спорад. порог относ. | Спорад .порог абс. | Нижняя граница | Верхняя граница
1 | LAST_EVENT | ID последнего события РЗА | Uint16 | 0 | 0 | 0
2 | LAST_EMERG | ID последней аварии РЗА | Uint16 | 0 | 0 | 0
3 | DebugLevel | Уровень отладки (0-4) | Uint16 | 0 | 0 | 0
4 | DebugCat | Категории отладки (биты) | Uint16 | 0 | 0 | 0