## ТС
Приложение 1.4.2
1
№ | ID Канала | Наименование | Тип | Время устраевания | Инвертировать
1 | Connect |  | Bool | 0 | 0
2 | 01 | ЗН ЛР ВЛ 110кВ Тойма2-Прикамская2 в ст ВЛ | Bool | 0 | 0
3 | 02 | ЛР ВЛ 110кВ Тойма2-Прикамская2 | Bool | 0 | 0
4 | 03 | ЗН ЛР ВЛ 110кВ Тойма2-Прикамская2 в ст С | Bool | 0 | 0
5 | 04 | ЗН ЛР ВЛ 110кВ Щелоков-Прикамская1 в ст ВЛ | Bool | 0 | 0
6 | 05 | ЛР ВЛ 110кВ Щелоков-Прикамская1 | Bool | 0 | 0
7 | 06 | ЗН ЛР ВЛ 110кВ Щелоков-Прикамская1 в ст С | Bool | 0 | 0
8 | 07 | ОД 110кВ Т-2 | Bool | 0 | 0
9 | 08 | КЗ 110кВ Т-2 | Bool | 0 | 0
10 | 09 | ЗОН 110кВ Т-2 | Bool | 0 | 0
11 | 10 | СР 2С 110кВ | Bool | 0 | 0
12 | 11 | ЗН СР 2С 110кВ в ст Т | Bool | 0 | 0
13 | 12 | ЗН СР 2С 110кВ в ст СР | Bool | 0 | 0
14 | 13 | СР 1С 110кВ | Bool | 0 | 0
15 | 14 | ЗН СР 1С 110кВ в ст СР | Bool | 0 | 0
16 | 15 | ЗН СР 1С 110кВ в ст Т | Bool | 0 | 0
17 | 16 | ОД 110кВ Т-1 | Bool | 0 | 0