## ТС
Приложение 1.4.4
1
№ | ID Канала | Наименование | Тип | Время устраевания | Инвертировать
1 | Connect |  | Bool | 0 | 0
2 | 01 | Отключение питания 1 ввода ТМ | Bool | 0 | 0
3 | 02 | Аварийное отключение питания 1 ввода ТМ | Bool | 0 | 0
4 | 03 | Отключение питания 2 ввода ТМ | Bool | 0 | 0
5 | 04 | Аварийное отключение питания 2 ввода ТМ | Bool | 0 | 0
6 | 05 |  | Bool | 0 | 0
7 | 06 | Работа ТМ от АКБ | Bool | 0 | 0
8 | 07 | Авария ИБП | Bool | 0 | 0
9 | 08 | Низкий заряд АКБ | Bool | 0 | 0
10 | 09 |  | Bool | 0 | 0
11 | 10 |  | Bool | 0 | 0
12 | 11 |  | Bool | 0 | 0
13 | 12 |  | Bool | 0 | 0
14 | 13 |  | Bool | 0 | 0
15 | 14 |  | Bool | 0 | 0
16 | 15 |  | Bool | 0 | 0
17 | 16 |  | Bool | 0 | 0