## ТС
Приложение 1.3.1
1
Протокол:Виртуальный модуль
Клиент:Control
Наименование:Внутренние сигналы
№ | ID Канала | Наименование | Тип | Время устраевания | Инвертировать
1 | Work | Светодиод Работа | Bool | 0 | 0
2 | Alarm | Светодиод Авария | Bool | 0 | 0
3 | Local | Местное управление | Bool | 0 | 0
4 | Remote | Дистанционное управление | Bool | 0 | 0
5 | Disabled | Управление запрещено | Bool | 0 | 0
6 | Connect |  | Bool | 0 | 0
7 | Simulation | Разрешить прием смоделированных GOOSE | Bool | 0 | 0
8 | Test | Тестовый режим | Bool | 0 | 0

## ТИ
Приложение 1.3.1
1
Протокол:Виртуальный модуль
Клиент:Control
Наименование:Внутренние сигналы
№ | ID Канала | Наименование | Тип | Время устраевания | Спорад. порог относ. | Спорад .порог абс. | Нижняя граница | Верхняя граница
1 | SettingsGroup | Группа уставок | Uint16 | 0 | 0 | 0