## ТС
Приложение 1.4.3
1
№ | ID Канала | Наименование | Тип | Время устраевания | Инвертировать
1 | Connect |  | Bool | 0 | 0
2 | 01 | КЗ 110кВ Т-1 | Bool | 0 | 0
3 | 02 | ЗОН 110кВ Т-1 | Bool | 0 | 0
4 | 03 |  | Bool | 0 | 0
5 | 04 |  | Bool | 0 | 0
6 | 05 |  | Bool | 0 | 0
7 | 06 |  | Bool | 0 | 0
8 | 07 | Земля в цепях ОБР | Bool | 0 | 0
9 | 08 | Земля в цепях ШОП | Bool | 0 | 0
10 | 09 | Аварийная сигнализация | Bool | 0 | 0
11 | 10 | Предупредительная сигнализация | Bool | 0 | 0
12 | 11 |  | Bool | 0 | 0
13 | 12 |  | Bool | 0 | 0
14 | 13 |  | Bool | 0 | 0
15 | 14 |  | Bool | 0 | 0
16 | 15 |  | Bool | 0 | 0
17 | 16 |  | Bool | 0 | 0
18 | DP02 | Питание ТВ В2 SF2 | Uint8 | 0 | 0
19 | DP03 | Питание ТМ В1 SF1 | Uint8 | 0 | 0